УТВЕРЖДЕНО:

Приказом директора

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека               им. Л.А. Малюгина» Касимовского муниципального округа Рязанской области

№ 08/01-07 от «13» января 2026 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ                        «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Л.А. МАЛЮГИНА»

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Положение об обеспечении пожарной безопасности (далее – Положение) определяет основные понятия и термины, устанавливает основные задачи и перечень мер пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина» Касимовского муниципального округа Рязанской области (далее – Учреждение), определяет деятельность Учреждения по вопросам реализации полномочий администрации в сфере обеспечения пожарной безопасности, устанавливает порядок, формы и методы работы сотрудников Учреждения по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах, регламентирует права и обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в Учреждении.

  - Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», а также Уставом Учреждения и локальными нормативными актами Учреждения.

  - Настоящее Положение вводится в целях повышения эффективности работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками Учреждения.

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

  - Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

  - Специальные требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

  - Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

  - Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

  - Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

  - Основные задачи обеспечения пожарной безопасности – целенаправленные действия работников Учреждения на обеспечение и соблюдения основных норм пожарной безопасности.

  - Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

- ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Основными	задачами	обеспечения	пожарной	безопасности	в Учреждения являются:

    - организация	и	осуществление	профилактики	по	предупреждению пожаров;

    - спасение	людей	и	имущества	в	случае	возникновения	пожара	в Учреждении;

    - организация и осуществление тушения пожара в Учреждении;

    - ликвидация последствий возможного пожара в Учреждении.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К первичным мерам пожарной безопасности в Учреждении относятся:

    - обучение сотрудников Учреждения мерам пожарной безопасности;

    - оповещение сотрудников Учреждения в случае возникновения пожара;

    - соблюдение требований пожарной безопасности в Учреждении;

    - оснащение	Учреждения	первичными	средствами	пожарной безопасности;

    - проведение противопожарного инструктажа;

    - обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;

    - своевременная очистка территории Учреждения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

    - содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям Учреждения;

    - содержание	в	исправном	состоянии	противопожарной	системы оповещения;

    - содержание в исправном состоянии наружного освещения Учреждения в темное время суток.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности

Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на руководителя Учреждения.

  - Руководитель Учреждения обязан:

    - разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в Учреждении;

    - выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

    - обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах Учреждения;

    - проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников Учреждения мерам пожарной безопасности;

    - включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;

    - содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты в Учреждении, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

    - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара, в установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

    - обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты Учреждения;

    - предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в Учреждении, а также о происшедших пожарах;

    - включить в функциональные обязанности работников Учреждения вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;

    - утвердить:

- Положение об обеспечении пожарной безопасности;

- Положение о проведении учебной эвакуации;

- Порядок действий при возникновении пожара и эвакуации, план эвакуации;

- инструкции о мерах пожарной безопасности в Учреждении.

    - незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

  - Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в Учреждении несет специалист ответственный за противопожарную безопасность, назначенный приказом директора.

  - На специалиста ответственного за противопожарную безопасность возлагается:

    - осуществление контроля соблюдения установленного противопожарного режима, выполнения инструкций, норм, правил, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

    - проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

    - проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в Учреждении;

    - проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

    - проведение вводного, первичного, целевого и внепланового противопожарного инструктажа;

    - обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;

    - разработка инструкции по пожарной безопасности;

    - обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

    - разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля их исполнения;

    - выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

    - проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

- электрооборудования;

- сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);

- системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

- систем противодымной защиты (двери в коридорах, холлах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;

- электроустановок, отопления, систем вентиляции, всех систем и средств противопожарной защиты;

- систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);

- первичных средств пожаротушения (огнетушители).

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

  - Лицо, ответственное за пожарную безопасность в Учреждении, имеет

право:

    - проверять	состояние	пожарной	безопасности	во	всех	помещениях

Учреждения и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

    - запрашивать и получать от работников Учреждения материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил и инструкций по пожарной безопасности;

    - докладывать руководителю Учреждения о необходимости отстранения от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

    - представлять руководителю Учреждения предложения о поощрении

отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;

    - беспрепятственно осматривать в любое время суток классы, кабинеты, служебные, бытовые помещения и другие объекты Учреждения;

    - представительствовать  по  поручению  руководителя  Учреждения в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

  - Ответственность за пожарную безопасность несут работники, специально назначенные приказом руководителя Учреждения.

  - Лица, ответственные за пожарную безопасность в помещениях Учреждении, обязаны:

    - знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму в Учреждении, а также для отдельных пожароопасных помещений, операций и работ;

    - следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать в помещениях, на своих участках установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

    - разъяснять учащимся и работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение иных работников, находящихся в помещении;

    - знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;

    - не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории Учреждения без специально оформленного наряда-допуска руководителя Учреждения.

    - проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений;

    - следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением дежурного освещения), источников электропитания автоматических установок сигнализации;

    - постоянно следить за соблюдением сотрудниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

    - знать порядок действий при пожаре, эвакуации работников Учреждения, имущества;

    - выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

  - Работники Учреждения обязаны:

    - соблюдать	требования	пожарной	безопасности	и	противопожарный режим Учреждения;

    - знать	места	расположения	и	уметь	пользоваться	огнетушителями, внутренними пожарными кранами;

    - при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

    - до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

    - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

    - немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

  - Лица ответственные за обслуживание зданий (помещений) Учреждения обязаны следить за состоянием подъездов, подступов к зданию Учреждения.

  - В случае отсутствия руководителя Учреждения и ответственного за пожарную безопасность в Учреждения в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации на заместителей руководителя, заведующих, главных библиотекарей.

  - Действия ответственного за пожарной безопасностью специалиста (сотрудника):

    - незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 101 или 112;

    - организовать эвакуацию обучающихся и работников Учреждения в соответствии с Планом эвакуации Учреждения;

    - принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

    - до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися средствами;

    - организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, утверждается (либо вводится в действие) приказом руководителя Учреждения.

  - Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

  - Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 7.1 настоящего Положения.

  - После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.